## Slide 1
💧 โครงการระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัจฉริยะ 100 ชุด (Modela + Cybertice)
NCT WATER NEXUS PRO
สรุปรายการต้นทุน (BOM) และราคาขายโครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (100 ชุด)
• ตรวจวัด 4 ค่าหลัก: pH / TDS / อุณหภูมิ / คลอรีนคงเหลือ (Modela One + Cybertice) • ต้นทุนฮาร์ดแวร์ตู้คอนโทรล: ฿21,000 / ชุด (โครงการ 100 ชุด = ฿2,100,000) • 2 รูปแบบข้อเสนอราคา: 【 แบบที่ 1 Plug & Play (2.95 - 3.20 ล้าน) 】 vs 【 แบบที่ 2 Turnkey (3.80 - 4.20 ล้าน) 】
NCT Water Solutions • System Version 2.5 Pro • August 2026

## Slide 2
โครงการระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ 100 ชุด (NCT WATER NEXUS)
1. ตารางต้นทุนฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่อชุด (BOM per Unit)
ชุดเซนเซอร์หลัก (Modela One + pH/TDS/Temp + คลอรีน Cybertice)
฿17,000
• บอร์ดควบคุมหลัก Modela One (Modbus RTU/RS-485) • หัววัด pH แก้วอุตสาหกรรม (±0.01 pH) • หัววัด TDS / EC Titanium Dual-Pole • หัววัดอุณหภูมิ PT1000 (พร้อม ATC ชดเชยอุณหภูมิ) • เซนเซอร์คลอรีนคงเหลือ Cybertice (Residual Chlorine)
4G LTE Router (TP-Link TL-MR100)
฿1,000
• เราเตอร์ 4G LTE Wi-Fi ความเร็ว 300 Mbps • เสารับสัญญาณภายนอก 2 เสา สัญญาณนิ่งเสถียร • เชื่อมต่อระบบ Telemetry สดทุก 1 วินาที
ซิมการ์ด 4G รายปี (Unlimited 15-20 Mbps)
฿1,800
• ซิมเน็ต IoT รายปี ไม่อั้น ไม่ลดสปีด (15-20 Mbps) • รวมค่าบริการเครือข่าย 12 เดือนเต็ม • ส่งข้อมูลขึ้นระบบคลาวด์และแจ้งเตือน 24 ชม.
ตู้คอนโทรล IP65 + Switching 24V + Breaker + Wiring
฿1,200
• ตู้กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP65 • แหล่งจ่ายไฟ Switching Power Supply 24V • Breaker ป้องกันไฟเกิน + Terminal + สายไฟประกอบครบ
➡️ รวมต้นทุนต่อชุด: ฿21,000 บาท | รวมต้นทุนโครงการ (100 ชุด): ฿2,100,000 บาท
ต้นทุนนี้ครอบคลุมชุดหัววัดเซนเซอร์ 4 ค่า (pH / TDS / Temp / Cl) + กล่อง Modela One + เราเตอร์ 4G TP-Link + ซิมรายปี + ตู้ IP65 ประกอบสำเร็จพร้อมใช้งาน

## Slide 3
โครงการระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ 100 ชุด (NCT WATER NEXUS)
2. โครงสร้างราคาขายแนะนำ (แพ็กเกจ 100 ชุด รวม App + Web Dashboard)
[แบบที่ 1] ส่งมอบอุปกรณ์พร้อมระบบออนไลน์
Plug & Play / Supply Only (ราคา ฿29,500 - ฿32,000 / ชุด)
📋 ขอบเขตงาน (Scope of Work):
✔ ประกอบตู้คอนโทรลสำเร็จรูป พร้อมเดินระบบไฟภายใน
✔ ใส่ซิมรายปีและตั้งค่าเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ก 4G LTE
✔ เชื่อมต่อ Modbus อ่านค่า pH, TDS, Temp, Chlorine
✔ ตั้งค่าระบบ Modela App สำหรับดูข้อมูลและแจ้งเตือนผ่านมือถือ
✔ จัดทำ Web Dashboard กลางรวมข้อมูลทั้ง 100 จุด
💰 มูลค่าโครงการรวม (100 ชุด): ฿2,950,000 - ฿3,200,000 บาท 📈 กำไรขั้นต้นโดยประมาณ: ฿850,000 - ฿1,100,000 บาท (Margin ~29-34%)
[แบบที่ 2] แบบครบวงจร รวมติดตั้งหน้างาน + สอบเทียบ
Turnkey Solution (ราคา ฿38,000 - ฿42,000 / ชุด)
📋 ขอบเขตงาน (Scope of Work):
✔ ทุกอย่างในแบบที่ 1 (ตู้ + ซิม + Modbus + App + Web Dashboard)
✔ ค่าแรงและทีมงานเข้าติดตั้งยึดตู้ / เดินท่อบายพาสหน้างาน
✔ สอบเทียบ (Calibration) หัววัด pH / TDS ด้วยน้ำยามาตรฐานหน้างาน
✔ อบรมการใช้งานระบบและส่งมอบคู่มือการปฏิบัติงาน
✔ รับประกันระบบและบริการ On-site Service ตลอด 1 ปีเต็ม
💰 มูลค่าโครงการรวม (100 ชุด): ฿3,800,000 - ฿4,200,000 บาท 📈 กำไรขั้นต้นโดยประมาณ: ฿1,700,000 - ฿2,100,000 บาท (Margin ~45-50%)

## Slide 4
โครงการระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ 100 ชุด (NCT WATER NEXUS)
3. ราคาซอฟต์แวร์ Dashboard & ระบบแจ้งเตือน (3 Option ทางเลือก)
[ Option 1 ] ★ แนะนำ คุ้มค่าสูงสุด
แอปมือถือ + Telegram
• แบบซื้อขาด: ฿250,000 (2,500 บ./จุด)
• แบบรายปี: ฿170,000 (ปีแรก) (ปีถัดไป ฿120,000 บ./ปี (1,200 บ./จุด/ปี))
💡 จุดเด่น: แจ้งเตือนฟรีตลอดชีพ ไม่มีค่าส่งข้อความ
✓ Modela App (iOS & Android) สลับดู 100 จุด
✓ แจ้งเตือนผ่าน Telegram Bot แบบกลุ่ม/เดี่ยว
✓ ส่งข้อความเตือนฟรี 100% ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
✓ ไม่มีต้นทุนแฝง กำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วย
✓ ฟรี Support / แก้บั๊ก 1 ปีแรก
[ Option 2 ] สำหรับห้องควบคุม SCADA
เว็บกลาง 100 จุด + Telegram
• แบบซื้อขาด: ฿450,000 (4,500 บ./จุด)
• แบบรายปี: ฿340,000 (ปีแรก) (ปีถัดไป ฿240,000 บ./ปี (2,400 บ./จุด/ปี))
💡 จุดเด่น: ดูภาพรวมและตารางสรุปทั้ง 100 จุดในจอเดียว
✓ Centralized Web SCADA Dashboard 100 จุด
✓ แผนที่ GIS Map & ตารางสรุปสถานะ Real-Time
✓ กราฟวิเคราะห์แนวโน้ม Multi-Axis 100 สถานี
✓ แจ้งเตือนผ่าน Telegram Bot ทันทีเมื่อผิดปกติ
✓ Export รายงาน Excel / PDF ย้อนหลังได้
[ Option 3 ] ครบวงจร + แจ้งเตือน LINE
เว็บกลาง + แอป + LINE OA
• แบบซื้อขาด: ฿600,000 (6,000 บ./จุด)
• แบบรายปี: ฿510,000 (ปีแรก) (ปีถัดไป ฿360,000 บ./ปี (3,600 บ./จุด/ปี))
💡 จุดเด่น: LINE มีค่าแพ็กเกจส่งข้อความรายเดือนเพิ่มเติม
✓ ได้ทั้ง Web SCADA + Modela App ครบชุด
✓ แจ้งเตือนผ่าน LINE Official Account (LINE OA)
✓ ส่งการ์ดแจ้งเตือนพร้อมสีสถานะและปุ่มกดดูสด
✓ +฿1,500/จุด เพื่อซัพพอร์ตค่า Broadcast ของ LINE
✓ สัญญาบริการระดับพรีเมียม 24/7

## Slide 5
โครงการระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ 100 ชุด (NCT WATER NEXUS)
4. ตัวอย่างข้อความแจ้งเตือนเมื่อพบค่าผิดปกติ (Telegram vs LINE OA)
✈️ รูปแบบ Telegram Alert (ส่งฟรี & ไวมาก)
🚨 แจ้งเตือนคุณภาพน้ำผิดปกติ 📍 จุดติดตั้ง: บ่อพักน้ำ #04 (ตู้ 1004) ⏰ เวลา: 14:15 น. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ • คลอรีน: 0.15 mg/L ❌ (เกณฑ์ 0.20-2.00) • pH: 6.4 ❌ (เกณฑ์ 6.5-8.5) • TDS: 185 ppm (ปกติ) • อุณหภูมิ: 28.5 °C (ปกติ) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🔗 ดูกราฟย้อนหลัง: https://water-iot.com/node/1004
✔ จุดเด่น: ส่งฟรี 100% ไม่มีค่า Broadcast รายเดือน กำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วย
💬 รูปแบบ LINE OA Alert (การ์ดสถานะยอดนิยม)
🚨 [CRITICAL] คุณภาพน้ำหลุดเกณฑ์ 📍 สถานี: บ่อจ่ายน้ำเขตเหนือ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ • คลอรีน: 0.12 mg/L ⚠️ (ต่ำกว่าเกณฑ์) • ค่า pH: 6.30 ⚠️ (ต่ำกว่าเกณฑ์) • ค่า TDS: 190 ppm (ปกติ) • อุณหภูมิ: 29.0 °C (ปกติ) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 👉 [เปิด Dashboard ดูข้อมูลสด]
✔ จุดเด่น: ใช้งานง่ายในกลุ่มไลน์ผู้บริหาร (+฿1,500/จุด เพื่อซับพอร์ตค่า Broadcast LINE)

## Slide 6
โครงการระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ 100 ชุด (NCT WATER NEXUS)
5. วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดเสี่ยงโมเดลราคา (Strategic Margin Analysis)
🔄 ฝั่งรายปี (ดีมาก แนะนำให้ผลักดันลูกค้ารูปแบบนี้)
• ตัวเลข 1,200 – 3,600 บาท/จุด/ปี:
ตกเดือนละ 100–300 บาท/ตู้ เป็นราคาที่ลูกค้าองค์กร/โรงงาน/เทศบาล จ่ายได้ง่ายมาก
• Recurring Income ก้อนโตทุกปี:
มีรายรับสม่ำเสมอ 120,000 – 360,000 บาททุกปี ไว้เป็นค่า Cloud Server, ค่าซ่อมบำรุง และกำไรต่อเนื่อง
• ล็อกฐานลูกค้าได้ยาวนาน:
ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแล เราดูแลซ่อมบำรุงและอัปเดตระบบให้ 100%
🏷️ ฝั่งซื้อขาด (ตัวเลขผ่าน แต่ต้องล็อคขอบเขตให้ชัด)
• ราคาเฉลี่ย 2,500 – 6,000 บาท/จุด:
ยอดรวม 2.5 – 6 แสนบาท ลูกค้าไม่รู้สึกว่าแพงเกินไปสำหรับระบบ 100 จุด
• จุดที่ต้องระวัง:
ซื้อขาดแปลว่าคุณต้องแบกค่า Host/Database เองในอนาคต หรือต้องส่งมอบ Source Code ให้ลูกค้ารัน Server เอง
• เงื่อนไขสัญญาป้องกันต้นทุน (MA):
ควรกำหนดในสัญญาว่า ฟรี Support/แก้บั๊ก 1 ปีแรกเท่านั้น ปีถัดไปคิดสัญญา MA แยก 10–15% ต่อปี

## Slide 7
โครงการระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ 100 ชุด (NCT WATER NEXUS)
6. ระบบแดชบอร์ด SCADA และ Mobile Companion App (Software Platform)
💻 1. Centralized SCADA Widescreen View
• GIS Map & 100-Node Grid Overview:
แสดงตำแหน่งและสถานะของทั้ง 100 สถานีบนแผนที่ GIS ตรวจเช็คจุดผิดปกติได้ทันที
• High-Frequency Telemetry Trends:
กราฟ Real-Time Dynamic Charts วิเคราะห์แนวโน้มคุณภาพน้ำของแต่ละสถานี 24 ชม.
• Zone Alert Management:
ระบบแยกกลุ่มโซนการแจ้งเตือนตามพื้นที่ (เช่น โซนอาคาร A, โซนโรงงาน 1-4)
• Automated Compliance Reports:
สร้างรายงานสรุปเปรียบเทียบ 100 จุดอัตโนมัติ ส่งออกเป็น Excel / PDF ในคลิกเดียว
📱 2. Multi-Station Mobile Companion App
• 100-Device Hub Selector:
สลับดูข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำทั้ง 100 จุดได้ง่ายดายในแอปเดียว (ค้นหาตามชื่อ/โซน)
• Instant Push Notification & Line Alert:
แจ้งเตือนข้อความฉุกเฉินทันทีเมื่อมีจุดใดจุดหนึ่งใน 100 จุดหลุดเกณฑ์มาตรฐาน
• Color-Coded Status Cards:
แสดงสถานะด้วยสีเขียว/เหลือง/แดง ชัดเจน รู้ทันทีว่าจุดไหนปกติดีหรือต้องตรวจเช็ค
• Offline Battery & Link Monitor:
ตรวจสอบสัญญาณ WiFi/4G และระดับแบตเตอรี่สำรองของทุกตู้ได้จากระยะไกล

## Slide 8
💧 สรุปภาพรวมข้อเสนอราคาโครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 100 ชุด
NCT WATER NEXUS PRO
พร้อมส่งมอบอุปกรณ์และระบบแดชบอร์ดครบวงจรตามขอบเขตที่ลูกค้าเลือก:
• รวมต้นทุนต่อชุด: 21,000 บาท (100 ชุด = 2,100,000 บาท) • [แบบที่ 1 Plug & Play]: 29,500 - 32,000 บ./ชุด (รวม 2.95 - 3.20 ล้าน | กำไร 8.5 แสน - 1.1 ล้าน) • [แบบที่ 2 Turnkey]: 38,000 - 42,000 บ./ชุด (รวม 3.80 - 4.20 ล้าน | กำไร 1.7 - 2.1 ล้าน) • ซอฟต์แวร์แดชบอร์ด 100 จุด: ซื้อขาด 2.5 - 6.0 แสน | รายปี 1.2 - 3.6 แสน/ปี (Recurring Income)
📞 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคา (Request for Quotation): • Email: sales@nct-water.com | Tel: 02-XXX-XXXX, 08X-XXX-XXXX | Line: @nctwater